## Российская  Федерация

## Республика Карелия

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕЛМУЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2016 года      № 69.

д. Челмужи

Об утверждении комплексной Программы

«Программа комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Чёлмужского

сельского поселения на 2016-2020 годы»

С целью повышения эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения, обеспечения потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах, на основании Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основании Устава Чёлмужского сельского поселения, администрация Чёлмужского сельского поселения, –

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чёлмужского сельского поселения на 2016 - 2020 годы".

2. Администрации Чёлмужского сельского поселения при формировании бюджета на 2016 - 2020 годы предусмотреть средства на реализацию программы с учетом прогнозируемых поступлений в доходную часть бюджета и оказания финансовой поддержки муниципальному образованию.

Глава Челмужского сельского поселения                           Данильев С.А.

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Чёлмужского сельского поселения

на 2016 -  2020 годы

- ПАСПОРТ

Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Чёлмужского сельского поселения

на 2016 - 2020 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чёлмужского сельского поселения на 2016 - 2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» |
| Заказчик программы | Администрация Чёлмужского сельского поселения |
| Цель программы | Разработать единый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и объектов благоустройства Чёлмужского сельского поселения на период с 2016 по 2020 годы. |
| Основные задачи программы | - Повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории поселения; - строительство и модернизация систем водоснабжения; - модернизация систем электроснабжения: -увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации программы | 2016 - 2020 годы |
| Источники финансирования программы | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счет средств: - федерального бюджета; - республиканского бюджета; - местного бюджета; - инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги; - платы за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры; - средства организаций коммунального комплекса и инвесторов |
| Исполнители программы | Администрация Чёлмужского сельского поселения; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - повышение качества и надёжности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности производства услуг при сохранении доступности коммунальных услуг для населения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - повышение надёжности водоснабжения; -снижение уровня потерь воды; - строительство систем газоснабжения; - снижение уровня потерь в сетях теплоснабжения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации Ильинского сельского поселения; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляется: - Советом Чёлмужского сельского поселения, - Администрацией Чёлмужского сельского поселения |

- 1. ВВЕДЕНИЕ

Население поселения составляет 1474 человека. Наблюдается некоторое снижение численности населения, которое обусловлено миграционными процессами.

В настоящее время на территории Чёлмужского сельского поселения отсутствуют объекты коммунальной инфраструктуры за исключением сетей электроснабжения. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения также отсутствуют.

Программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры Чёлмужского сельского поселения на период 2016 - 2020 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

- 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

- НЕОБХОДИМОСТИ  ЕЕ РЕШЕНИЯ

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Одной из приоритетных проблем Чёлмужского сельского поселения является обеспечение населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. Для достижения этих целей необходимо решить комплекс задач по обеспечению источников питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, совершенствование технологии обработки воды в водонапорных башнях, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения.

Большинство проектов модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры потенциально являются коммерчески привлекательными, имеют относительно короткие сроки окупаемости. Создание условий для притока частных инвестиций могло бы кардинально изменить финансовое положение отрасли.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предполагается введение механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Составляющей частью реализации механизма взимания платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение Советом Чёлмужского сельского поселения настоящей Программы.

- 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Соответственно цели и задачи настоящей Программы определяются, исходя из необходимости оптимального сочетания долгосрочных целей социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства Чёлмужского сельского поселения с постановкой задач реально выполнимых в период 2016 - 2020 годах.

- 3.1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

1. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы.

2. Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

3. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

4. Повышение уровня благоустройства Чёлмужского сельского поселения.

5. Определение количества и стоимости строительства и (или) реконструкции инженерных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

- 3.2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования, экономически заинтересовывающих их в сокращении затрат и ресурсов, развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

2. Обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации коммунального комплекса как путем предоставления бюджетных средств, в основном, на возвратной основе, так и формирование финансовых инструментов предоставления гарантий по привлекаемым инвестициям;

- определение видов инженерных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение;

- определение стоимости строительства объектов инженерно-технического обеспечения для жилой застройки по укрупненным показателям и модернизации существующего инженерно-технологического оборудования и сетей.

- 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффект от реализации программы это развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды:

1) Развитие системы водоснабжения:

- повышение надёжности и устойчивости работы систем водоснабжения;

- повышение экологической безопасности;

- улучшение качества подаваемой воды;

- снижение уровня износа сетей водоснабжения;

- появление дополнительных и резервных источников водоснабжения для бесперебойного водоснабжения потребителей;

- снижение эксплуатационных расходов и себестоимости производства систем водоснабжения.

2) Развитие системы электроснабжения:

- повышение надежности и устойчивости работы систем электроснабжения;

- реконструкция сетей наружного освещения улиц;

- оснащение приборами учета;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить создание благоприятной среды обитания в поселении.

- 5. ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 5.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Численность населения, пользующаяся услугами водоснабжения в Чёлмужском сельском поселении очень мала (менее 17%). В основном люди используют индивидуальные подворовые колодцы. Протяженность водопроводных сетей составляет 0,86 километров. Имеется 1 (одна) артезианская скважина.

Оборудование системы и сетей водоснабжения имеют высокий процент износа, который составляет около 60%, что приводит к высокому уровню потерь воды 30% и более.

- 5.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение поселения осуществляется централизованно. Собственниками электросетей являются ОАО «Прионежская сетевая компания». Протяженность сетей, принадлежащих этой организации, составляет 94,4 км (степень износа - 58 %).

Техническое состояние электротехнического оборудования решающим образом определяет системную надежность в части электроснабжения.

В настоящее время около 45% оборудования электрических сетей выработало свой нормативный ресурс. Следует отметить, что более 12% электротехнического оборудования эксплуатируется более 25 лет, что соответствует полному физическому износу и требует замены. Эксплуатируемые воздушные линии электропередач передач и трансформаторные подстанции имеют срок эксплуатации более 25 лет и процент износа от 60 до 90%.

В связи с увеличением потребления электрической энергии бытовыми потребителями возрастает протяженность ЛЭП и увеличивается нагрузка на трансформаторные подстанции.

Трансформаторные подстанции и линии электропередач построенные более 25 лет назад не удовлетворяют требованиям электроснабжения и безопасной эксплуатации в настоящее время. Мощностей трансформаторных подстанций недостаточно в настоящее время для обеспечения качественной электроэнергией потребителей.

Перспективное развитие жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения сельского поселения влечет за собой увеличение потребления электрической энергии, но существующие головные подстанции, принадлежащие ОАО «Прионежская сетевая компания» не в состоянии обеспечить запрашиваемую мощность.

По причине износа оборудования происходят частые перебои в электроснабжении потребителей из-за аварийных отключений оборудования. Имеются многочисленные жалобы со стороны потребителей на качество электроэнергии.

Выход из строя тех или иных элементов системы электроснабжения при определенных условиях может привести к нарушению функциональных свойств системы, к перерывам электроснабжения, различного рода ограничениям в потребности электроэнергии и недопустимому ухудшению ее параметров.

- 6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

С целью обеспечения надежности функционирования в сельском поселении инженерных систем, сохранения темпов строительства жилищных объектов, объектов производственного назначения, реализации крупных инвестиционных проектов необходимо провести работу по инвентаризации существующих мощностей инженерной инфраструктуры, а также по определению существующих резервов мощностей по сельскому поселению.

С целью дальнейшего развития инженерной инфраструктуры поселения необходимо:

- отработать механизм установления инвестиционных надбавок к тарифам с учетом направления на развитие инженерных сетей собственных средств энергоснабжающих организаций, утверждения инвестиционных программ организаций жилищно-коммунального комплекса и сельской программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения, установления платы за подключения к объектам инженерной инфраструктуры;

- произвести реконструкцию канализационно-насосных станций, очистных сооружений, что позволит повысить качество очистки сбрасываемых сточных вод, а также удалить остаточные соединения фосфора, вызывающие вместе с соединениями азота "цветение" водоемов.

С целью обеспечения дополнительных мощностей для развития и повышения надежности функционирования существующих электрических сетей и перспективного развития жилищного сектора, резервирования существующих подстанций будут проводиться следующие работы:

а) Реконструкция электроснабжения  6 км ВЛ 10 кВт;

б) Строительство подстанции 2 шт ;

в) Реконструкция существующих кабельных вводных сетей.

- ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

- 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

| N | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты млн. руб. | Затраты по годам |  |  |  |  | Источники фин-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство артезианской скважины и водопроводных сетей в д. Чёлмужи | Качество водоснабжения полностью зависит от степени наполнения баков и интенсивности потребления воды населением. | Строительство водопровода позволит перераспределить подаваемую воду, увеличив объем и давление воды в водопроводной сети, что нормализует гидравлические показатели сети в разрезе суток и ликвидирует "провалы" в водоснабжении населения и социально значимых объектов | 1,8 |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  | Средства регионального бюджета. |
| 2. | Замена ветхих водопроводных сетей | Полный физический износ | Уменьшение аварий, снижение потерь воды, надежность водоснабжения | 0,5 |  | 0,2 | 0,3 |  |  | Средства регионального бюджета. |

Итого по водоснабжению  2,3  млн. руб.

- 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

| N | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты млн. руб. | Затраты по годам |  |  |  |  | Источники фин-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство с установкой силовых трансформаторов | в связи с полной загрузкой не обеспечивает необходимой мощностью для дальнейшего развития строительства. Пропускная способность кабельных сетей ограничена, составляет 85% | Повышение надежности электроснабжения городских объектов, позволит снять дефицит мощностей для дальнейшего развития строительства жилья и объектов СКБ | 0,8 |  |  | 0,4 | 0,4 |  | Местный бюджет |
| 2. | Реконструкция существующих кабельных вводных сетей | в связи с увеличением энергопотребления жилого сектора данные сети не выдерживают существующую нагрузку, что приводит к выходу их из строя | Строительство новых кабельных линий позволит значительно снизить аварийные ситуации, что существенно скажется на качестве транспортируемой электрической энергии, даст возможность для перспективного строительства в городе | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  | Местный бюджет |

Итого по электроснабжению   0,9 млн. руб.

В т.ч. местный бюджет             0,9   млн. руб.

Итого по Программе          3,2  млн. руб.

В т.ч. местный бюджет      0,31     млн. руб.

- 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры Чёлмужского сельского поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации Чёлмужского сельского поселения,  предприятий и организаций коммунального комплекса сельского поселения.

В целях организации выполнения настоящей Программы администрации Чёлмужского сельского поселения необходимо разработать:

- график модернизации головных инженерных сооружений и сетей коммунального назначения Чёлмужского сельского поселения на 2016 - 2020 годы с определением источников финансирования;

- положение о порядке подключения новых потребителей к объектам коммунальной инфраструктуры;

- техническое задание на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

На основании утвержденной программы организации коммунального комплекса разрабатывают по объектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Одной из важнейших задач администрации Чёлмужского сельского поселения  является организация конкурсов на размещение муниципальных заказов по реализации программных мероприятий.

- 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

С целью реализации настоящей Программы планируется привлечь бюджетные средства, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

- 9. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Администрация Чёлмужского сельского поселения ежегодно представляет в Совет Чёлмужского сельского поселения одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы.